## 9.1 Oscil., multime., i napaja.
Ponudbeni troškovnik za nabavu uređaja, alata, zaštite i strojeva - 2. faza EV09/2018
A | B | C | D | E | F | G=CxF
Rd.br | Tehnička specifikacija tražene opreme | Količina | Ponuđene karakteristike | Napomene ponuditelja | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Cijena (bez PDV-a)
1. | Osnovni osciloskop za analizu signala: - minimalno 4 analogna kanala, - maksimalno 60 MHz širina pojasa (bandwidth) - maksimalno 1,5 GSa/s brzina uzorkovanja - maksimalno do 35000 wfms/s brzina pohranjivanja valnih oblika - minimalno 12 Mpts dubina memorije - minimalno 7“ ekran u boji rezolucije 800x480, sa višestrukom razinom intenziteta („persistence mode“). | 1
2. | Osciloskop za analizu viših frekvencija: - minimalno 4 analogna kanala, - maksimalno 210 MHz širina pojasa (bandwidth) - maksimalno 16 digitalnih kanala - maksimalno 6 GSa/s brzina uzorkovanja - minimalno 4 Mpts duljina zapisa memorije - minimalno 8.5“ ekran u boji LCD TFT, ekran osjetljiv na dodir - Maksimalni ulazni napon: 400V -Napajanje: minimalno 100 do maksimalno 240V ± 10% 50/60Hz | 1
3. | Paket aplikacija namjenjen osciloskopu za analizu viših frekvencija: - Paket aplikacija za InfiniiVision 3000 X-Series osciloskopa -Pruža vrhunsku vizualizaciju signala s najbržom brzinom ažuriranja valnog oblika i najvećim zaslonom u ovoj klasi -Ultimativna integracija instrumenata snage maksimalno do 5 integriranih instrumenata: osciloskop, digitalni kanali, integrirana WaveGen funkcija/proizvoljni generator valnih oblika, integrirani digitalni voltmetar i serijski analizator protoka | 1
4. | Prijenosni digitalni multimetar: - rezolucija minimalno 5-4/5 znamenki (500000 counts) - mjerenja istosmjernih i izmjeničnih napona i struja, otpora, kapaciteta, dioda, frekvencije - točnost minimalno 0,03% + 2d pri mjerenju istosmjernog napona do maksimalno 5 V - mogućnost True RMS AC i AC+DC mjerenja - ekran sa pozadinskim osvjetljenjem i dvostrukim prikazom - USB sučelje za spajanje s računalom - mjerna kategorija CAT IV - kao Brymen BM867S ili jednakovrijedan" | 4
5. | Programabilni višekanalni izvor napajanja: - linearni izvor napajanja - maksimalno tri izlaza sa maksimalno 200W snage - dva izlaza imaju raspon 0..30V / 0..3A, međusobno izolirani - mogućnost digitalnog podešavanja napona i struje - precizna stabilizacija napona: minimalno 0.01%+2mV - nizak šum izlaznog napona maksimalno 350 μVrms/3 mVpp - integrirana zaštita od previsokog napona, struje i temperature - maksimalno 4“ ekran sa istovremenim mjerenjem izlaznog napona, struje i snage - USB mogućnost povezivanja - mogućnost softverske kontrole (PC) | 2
6. | Jednokanalni izvor napajanja: - izlaz deklariran na raspon minimalno 0 do maksimalno 35 V / - struja minimalno od 0 do maksimalno 3 A - mogućnost digitalnog podešavanja napona i struje - stabilizacija napona maksimalno 0,01% + 3mV - šum izlaznog napona maksimalno 1mVrms - ekran sa istovremenim mjerenjem napona i struje | 4
7. | CIJENA PONUDE (bez PDV-a):
8. | Iznos PDV-a (25%):
9. | UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om):
Napomene: Rok isporuke je 60 dana od pisane Narudžbenice Naručitelja.
Molimo obratiti pažnju na upute za popunjavanje tehničke specifikacije iz točke 2.3 Dokumentacije.
Na svim mjestima u gdje je naveden proizvođač/ marka/tip/model nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji „ili jednakovrijedno“.
U _____________________, _____________ 2018.
_______________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)